ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

PROTOCOLO Número:________/_______ Livro:________ Folha:_________ Data :_______/______/_______

SITUAÇÃO: Vistoriar Emitir Certificado Pendente Arquivo

###### SOLICITAÇÃO DE VISTORIA

Razão Social:

Nome Fantasia: CNPJ/CPF :

Endereço: Nº:

Bairro: Cidade: Fone:

Ponto de Referencia:

Trajeto de Orientação:

Natureza da Ocupação: Área de Construção:

Principais Materiais armazenados:

Estrutura: Cobertura:

Piso: N.º de Pavimentos: N.º de Andares:

Tipo de Construção:

Equipamentos Elétricos: ( ) Equipamentos Eletrônicos: ( )

Depósitos de líquidos inflamáveis e / ou combustíveis: ( ) Capacidade:

OBS:

Declaro que as informações sobreditas são verdadeiras, pelo que assumirei toda a responsabilidade prevista na legislação em vigor.

João Pessoa:      /      /

| Nome do Proprietário ou Responsável |  |
| --- | --- |
| RG/CPF : | Função: |
| Assinatura |  |

| # PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Laudo de Vistoria Nº / Livro | # Local: |  |
| - Extintores: Exigível Não Exigível |  |  |
| De acordo com a NBR 12.693 Altura não recomendada |  |  |
| Ausente Obstruído |  |  |
| Insuficiente Pressão Baixa |  |  |
| Sem Sinalização/Placa Vencido |  |  |
| Sem Suporte |  |  |
| OBS: |  |  |
| - Saídas de Emergência: Exigível Não Exigível |  |  |
| De acordo com a NBR 9.077 Não possui piso antiderrapante |  |  |
| Ausência de placas de sinalização Porta(s) não abre(m) no sentido correto |  |  |
| Sem indicação do andar Obstrução de materiais |  |  |
| Falta de corrimão(s) Altura do guarda-corpo irregular |  |  |
| Altura irregular do corrimão(s) Espaçamento das longarinas irregular |  |  |
| Não possui porta corta fogo |  |  |
| OBS: |  |  |
| - Rede de Hidrantes: Exigível Não Exigível |  |  |
| De acordo com a NBR 13.714 Falta de Esguicho ( ) |  |  |
| Falta de Tampão ( ) Falta de Mangueira ( ) |  |  |
| Falta de Chave ( ) Falta de sinalização ( ) |  |  |
| Inexistente Vazão Insuficiente |  |  |
| Manutenção Registro Quebrado |  |  |
| Caixa de Hidrante Danificada Caixa de Hidrante sem pintura |  |  |
| Vidro quebrado Pintura |  |  |
| Manutenção do Sistema de Bomba Hidrante de Fachada sem Adaptador |  |  |
| Hidrante de Fachada Ausente Hidrante de Fachada sem pintura |  |  |
| Hidrante de Fachada sem tampão Hidrante de Fachada obstruído |  |  |
| # OBS: |  |  |
| - Sistema de Iluminação de Emergência: Exigível Não Exigível |  |  |
| De acordo com a NBR 10.898 Inoperante |  |  |
| Ausente Insuficiente |  |  |
| # OBS: |  |  |
| - Sistema de Alarme de Incêndio: : Exigível Não Exigível |  |  |
| De acordo com a NBR 9.441 Inoperante |  |  |
| Ausente |  |  |
| # OBS: |  |  |
| - Proteção contra Descargas Atmosféricas : Exigível Não Exigível |  |  |
| De acordo com a NBR 5.419 Aterramento ineficaz |  |  |
| Ausente Sem pintura |  |  |
| Cabos não esticados Altura irregular da haste |  |  |
| OBS: |  |  |
| - Central Predial de GLP: Exigível Não Exigível |  |  |
| De acordo com a NBR 13.523 Presença de materiais no depósito |  |  |
| Falta de placa(s) de sinalização Ausência do Extintor |  |  |
| Sem pintura Distâncias não obedecidas |  |  |
| Ausência do Abrigo Ausência do gradil |  |  |
| OBS: |  |  |
| 8)Fundamentação Legal: - A Vistoria Técnica teve o propósito de efetuar avaliação sobre as atuais condições de segurança relacionadas à Prevenção e Combate a Incêndio e Controle de Pânico, conforme Decreto Estadual n° 5.792/73 (Norma de Prevenção e Combate a Incêndio) e demais Normas Brasileiras – NBR, relacionadas ao caso. |  |  |
| - Parecer: Pendente Emitir Certificado Arquivo Diante do exposto, o administrador deverá Regularizar as pendências contidas neste Laudo. João Pessoa – PB, em __de _________ de _______. |  |  |
| # Assinatura Chefe da DAT 2 |  | # Assinatura do Oficial Vistoriante |
| Recebi o Certificado de Aprovação em / / . Assinatura: |  |  |
| # Nome: Função: |  |  |

O PRESENTE LAUDO NÃO EXIME O INTERESSADO DA OBSERVANCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL RELATIVA À PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO.